## Lista kontrolna
Możliwość dotarcia do budynku – komunikacja publiczna |  |  |  |  | tak | z poziomu terenu | Przejdź do pytania numer 68.
[5 empty] | nie | za pomocą schodów i pochylni | Przejdź do pytania numer 20.
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości | nie dotyczy | za pomocą schodów i podnośnika | Przejdź do pytania numer 20.
1. | Najbliższy przystanek komunikacji publicznej (tramwaj / autobus / bus) znajduje się w odległości do 500 m od obiektu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o odległości od przystanku. |  |  | za pomocą schodów i windy | Przejdź do pytania numer 20.
2. | Chodnik prowadzący od przystanków do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m i jest w dobrym stanie (bez ubytków, nierówności). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości chodnika i jego stanie (np. ubytkach). |  |  | tylko schodami | Przejdź do pytania numer 20.
3. | Chodnik prowadzący od przystanków do budynku ma równą i antypoślizgową nawierzchnię. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda nawierzchnia chodnika.
4. | Na chodniku prowadzącym od przystanków do budynku nie ma stopni, schodów, uskoków ani wysokich krawężników, które trzeba pokonać. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wszystkich stopniach, uskokach i krawężnikach.
Możliwość dotarcia do budynku – parking
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
5. | Przy obiekcie znajduje się własny parking, na którym są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. | nie | Sprawdź, gdzie w najbliższym sąsiedztwie Twojego budynku jest parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, na którym mogą zostawić samochód Twoi klienci lub goście. Sprawdź to miejsce zgodnie z pytaniami poniżej. | Zaplanuj wyznaczenie przynajmniej jednego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami na swoim parkingu. Miejsce powinno mieć odpowiednie wymiary (3,6 m szerokości) i oznaczenie (kolor niebieski, oznaczenie poziome, znak pionowy z tabliczką).
6. | Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami jest szersze od pozostałych (szerokość 3,6 m). | nie | Podaj informację o szerokości miejsca w opisie dostępności budynku.
7. | Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami jest oznaczone na niebiesko, z piktogramem osoby na wózku i znakiem pionowym z tabliczką z osobą na wózku. | nie | Podaj informację o oznaczeniu miejsca w opisie dostępności budynku.
8. | Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami jest blisko wejścia do budynku. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, gdzie znajduje się miejsce postojowe.
9. | Z miejsca postojowego można dostać się wygodnie do budynku – nie trzeba pokonywać wysokich krawężników albo stopni a chodnik jest szeroki, równy i w dobrym stanie. | nie | W opisie dostępności podaj informację o trasie z miejsca postojowego do budynku. | Poszukaj w najbliższym sąsiedztwie innego miejsca postojowego (nawet bardziej oddalonego), z którego dojście jest pozbawione barier, i dodaj informację o jego lokalizacji do opisu dostępności.
Możliwość dotarcia do budynku – dojście do obiektu (chodnik na terenie obiektu)
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
10. | Chodnik prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m. | nie | Podaj informację o szerokości chodnika w opisie dostępności budynku. | Sprawdź, czy możliwe jest jego poszerzenie do co najmniej 1,5 m a najlepiej – do 1,8 m (to szerokość, która pozwala na swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach lub z wózkami). Jeśli tak – zaplanuj takie prace. |  | Sprawdź, czy możliwe jest jego poszerzenie do co najmniej 1,5 m a najlepiej – do 1,8 m (to szerokość, która pozwala na swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach lub z wózkami). Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
11. | Na dojściu do budynku nie ma barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków większych niż 2 cm). | nie | Podaj informację o barierach na chodniku w opisie dostępności budynku. | Sprawdź, czy możliwe jest ich usunięcie. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
12. | Nawierzchnia chodnika prowadzącego do budynku jest w dobrym stanie (bez ubytków, nierówności, dziur). | nie | Podaj informację o stanie chodnika w opisie dostępności budynku. | Sprawdź, czy możliwe jest usunięcie ubytków, dziur czy nierówności. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
13. | Wszystkie furtki i bramy prowadzące na teren i do budynku (jeśli się znajdują) mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | Podaj informację o szerokości przejścia w opisie dostępności budynku. | Zaplanuj poszerzenie furtki do co najmniej 90 cm w przejściu.
14. | Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia – znajduje się z przodu budynku, nie z tyłu albo z boku. | nie | Podaj informację o tym, gdzie znajduje się wejście, w opisie dostępności budynku. | Zaplanuj system oznaczeń, np. strzałek z piktogramami i opisem, wskazujący trasę do wejścia do budynku.
15. | Budynek jest czytelnie oznakowany tablicą informacyjną z nazwą albo funkcją. | nie | Podaj informację o tym, jak wygląda budynek, w opisie dostępności – dodaj jego fotografię. | Zaplanuj umieszczenie tablicy z nazwą i/lub funkcją budynku w widocznym miejscu.
nie
Wejście do obiektu
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | Podaj informację o tym, jak wygląda główne wejście, w opisie dostępności budynku – dodaj jego fotografię. Przejdź do pytania 19.
16. | Główne wejście do budynku zapewnia dostęp dla osób, które nie mogą poruszać się po schodach. | nie | Podaj informację o tym, jak wygląda główne wejście, w opisie dostępności budynku – dodaj jego fotografię. | Sprawdź, czy możliwe jest zapewnienie pełnej dostępności głównego wejścia: budowa pochylni, ewentualnie montaż podnośnika. |  | Podaj informację o tym, jak wygląda główne wejście, w opisie dostępności budynku – dodaj jego fotografię.
17. | Jeśli główne wejście nie jest dostępne, jakieś inne wejście zapewnia dostęp dla osób, które nie mogą poruszać się po schodach. | nie | Podaj informację o tym, jak wyglądają wejścia, w opisie dostępności budynku – dodaj ich fotografie. Przejdź do pytania 19. | Sprawdź, czy możliwe jest zapewnienie pełnej dostępności któregokolwiek wejścia: budowa pochylni, ewentualnie montaż podnośnika.
18. | Jeśli główne wejście nie jest dostępne, dojście do wejścia dostępnego jest wyraźnie oznaczone, np. strzałką i piktogramem albo opisem. | nie | Podaj informację o tym, jak dostać się do wejścia dostępnego dla wszystkich, w opisie dostępności budynku – dodaj fotografie. | Zaplanuj system oznaczeń, np. strzałek z piktogramami i opisem, wskazujący trasę do dostępnego wejścia do budynku.
19. | Jak można wejść do budynku? | z poziomu terenu | Przejdź do pytania numer 68.
Strefa wejściowa – schody zewnętrzne
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | Podaj informację o tym, jak wygląda główne wejście, w opisie dostępności budynku – dodaj jego fotografię. Przejdź do pytania 19.
20. | W jednym biegu jest maksymalnie 10 stopni. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych. | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa w taki sposób, by w jednym biegu znajdowało się do 10 stopni. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
21. | Schody mają szerokość co najmniej 1,20 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości biegu schodów zewnętrznych. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie schodów. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
22. | Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą szerokość i taką samą wysokość. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że schody mają różną wysokość lub szerokość (jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ Twoi klienci mogą się potknąć i upaść). | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa w taki sposób, by wyrównać stopnie. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
23. | Szerokość stopnia wynosi co najmniej 0,35 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że stopnie są dość wąskie. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa schodów w taki sposób, by poszerzyć stopnie. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
24. | Stopnie są oznaczone kontrastowymi pasami na krawędzi (co najmniej pierwszy i ostatni stopień albo wszystkie stopnie). | nie | Zaplanuj oznaczenie stopni kontrastowymi pasami na krawędziach poziomych i pionowych. Pasy powinny być łatwo widoczne i antypoślizgowe.
25. | Stopnie nie mają nosków. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że stopnie mają noski (jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ Twoi klienci mogą się potknąć i upaść). | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa w taki sposób, by usunąć noski stopni. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
26. | Stopnie są pełne, nie ażurowe. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że stopnie są ażurowe. | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa i wymiana na stopnie pełne. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
27. | Jeśli schody prowadzą na wysokość powyżej 0,5 m mają balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, a wysokość tych zabezpieczeń to co najmniej 1,1 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że przy schodach nie ma balustrady. | Zaplanuj montaż balustrady z poręczami.
28. | Jeśli schody są szersze niż 4 m mają dodatkową balustradę pośrednią. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że schody są szerokie, ale nie mają dodatkowej balustrady w środku. | Zaplanuj montaż dodatkowej balustrady z poręczami.
29. | Poręcze są przedłużone o co najmniej 30 cm poza długość schodów (na dole i na górze). | nie |  | Zaplanuj wymianę poręczy na odpowiednio przedłużone.
30. | Poręcze są zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie (np. wywinięte w dół). | nie |  | Zaplanuj wymianę poręczy na odpowiednio zakończone. |  | pochylnia | Przejdź do pytania numer 32.
31. | Oprócz schodów w wejściu znajduje się też: | pochylnia | Przejdź do pytania numer 32. |  |  | podnośnik | Przejdź do pytania numer 42.
[6 empty] | winda | Przejdź do pytania numer 50.
Strefa wejściowa – pochylnia | [5 empty] | w wejściu są tylko schody | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wyglądają wejścia – dodaj ich fotografie.
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
32. | Przed początkiem i za końcem pochylni znajduje się przestrzeń manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i miejsca wejścia na nią / zejścia z niej. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa pochylni w taki sposób, żeby przed nią i za nią była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
33. | Pochylnia ma co najmniej 1,2 m szerokości. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i jaka jest jej szerokość. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa pochylni i jej poszerzenie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
34. | Długość jednego biegu pochylni nie przekracza 9 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i jak długie są jej biegi. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa pochylni w taki sposób, żeby żaden bieg nie był dłuższy niż 9 m. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
35. | Pochylnia ma krawężniki o wysokości co najmniej 7 cm albo inne elementy, które nie pozwalają na zsunięcie się z niej wózka. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i czy ma krawężniki. | Zaplanuj montaż dodatkowych krawężników lub ograniczników o wysokości co najmniej 7 cm.
36. | Żadne elementy nie zawężają szerokości pochylni (rośliny, wystające elementy budynku). | nie | Jeśli pochylnię zawęża roślinność – przytnij ją. Jeśli pochylnię zawężają jakieś elementy budynku, w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i jaka jest jej szerokość w najwęższym miejscu – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwe jest usunięcie elementów zawężających pochylnię lub jej przebudowa. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
37. | Pochylnia ma po dwie poręcze po obydwu stronach biegu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia, czy w ogóle ma poręcze i po której stronie. | Zaplanuj montaż dodatkowych poręczy – powinny być dwie po lewej i dwie po prawej stronie biegu, na wysokościach 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni.
38. | Odstęp pomiędzy poręczami ma 1-1,1 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i jaki ma odstęp między poręczami. | Zaplanuj montaż poręczy w odpowiednim odstępie od siebie.
39. | Poręcze znajdują się na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda pochylnia i na jakich wysokościach znajdują się poręcze. | Zaplanuj montaż poręczy na odpowiednich wysokościach – powinny być dwie po lewej i dwie po prawej stronie biegu, na wysokościach 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni.
40. | Poręcze są przedłużone o co najmniej 30 cm poza długość pochylni. | nie |  | Zaplanuj wymianę poręczy na odpowiednio przedłużone.
41. | Poręcze są zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie (np. wywinięte w dół). | nie |  | Zaplanuj wymianę poręczy na odpowiednio zakończone.
Strefa wejściowa – podnośnik
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | pionowo w górę i w dół
42. | Jak porusza się podnośnik? | pionowo w górę i w dół |  |  |  | ukośnie, wzdłuż schodów
43. | Platforma podnośnika pionowego ma wymiary co najmniej 0,9 x 1,2 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wymiarach platformy podnośnika. | Sprawdź, czy możliwa jest jego wymiana na większy. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
45. | Przed wejściem i po zejściu z platformy podnośnika jest przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5 x 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda podnośnik i miejsca wejścia na niego / zejścia z niego. | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana lokalizacji podnośnika w taki sposób, żeby przed platformą i za nią była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
46. | Udźwig podnośnika został podany na urządzeniu lub zaraz obok niego. | nie | Sprawdź, jaki jest udźwig tego konkretnego modelu podnośnika i podaj informację o nim – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku. |  |  | Sprawdź, jaki jest udźwig tego konkretnego modelu podnośnika i podaj informację o nim – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku.
47. | Udźwig podnośnika wynosi co najmniej 300 kg. | nie | Podaj informację o udźwigu podnośnika – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku. | Zaplanuj wymianę podnośnika na taki, który będzie miał udźwig co najmniej 300 kg. |  | Podaj informację o udźwigu podnośnika – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku.
48. | Podnośnik ma czytelną i zrozumiałą instrukcję obsługi. | nie | Podaj instrukcję obsługi podnośnika – powinna się ona znaleźć w najbliższym sąsiedztwie urządzenia.
49. | Podnośnik może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika (skorzystanie z niego nie wymaga pomocy innych osób). | nie | Podaj informację o konieczności skontaktowania się z pracownikami obiektu w celu skorzystania z podnośnika - powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku. | Zaplanuj wymianę podnośnika na taki, który może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika.
Strefa wejściowa – winda
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | pionowo w górę i w dół
50. | Zewnętrzny panel sterujący (tablica przyzywowa) znajduje się na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, na jakiej wysokości znajduje się panel sterujący. | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana wysokości montażu panelu. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
51. | Tablica przyzywowa ma przyciski klawiszowe, wystające poza powierzchnię panelu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak można obsłużyć panel. | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana panelu na nowy, z wystającymi przyciskami. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
52. | Tablica przyzywowa ma oznaczenia wypukłe / brajlowskie. | nie |  | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana panelu na nowy, z wypukłymi oznaczeniami lub opisem brajlowskim. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
53. | Drzwi do kabiny windy są skontrastowane w stosunku o ściany, w której się znajdują (łatwe do zauważenia). | nie | Oznacz drzwi windy kontrastowymi pasami wokół framugi – pasy powinny być łatwe do zauważenia i mieć szerokość 7-10 cm.
54. | Drzwi do windy mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości drzwi do kabiny. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie drzwi do windy. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
55. | Drzwi do windy otwierają i zamykają się automatycznie. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób otwierają się drzwi (np. gdzie jest klamka i czy potrzeba wiele siły do ich otwarcia). | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana drzwi do windy na takie, które otwierają się automatycznie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
56. | Drzwi do windy mają system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację, że drzwi nie zatrzymują się automatycznie (czyli mogą kogoś przytrzasnąć). | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana drzwi do windy na takie, które otwierają się automatycznie i mają czujniki, zatrzymujące ich zamykanie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
57. | Kabina ma wymiary wewnętrzne co najmniej 1,1 m szerokości i 1,4 m długości. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wymiarach kabiny. | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana windy na większą. Jeśli tak, zaplanuj takie prace i poszukaj finansowania (to prawdopodobnie nie będzie tanie przedsięwzięcie).
58. | Jeśli kabina jest nieprzelotowa, na wprost wejścia na całej ścianie znajduje się lustro (nie tylko na wysokości od połowy kabiny). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na której znajduje się lustro – dodaj fotografię wnętrza kabiny i lustra w niej. | Zaplanuj wymianę lustra na większe, od wysokości ok. 40 cm na podłogą.
59. | W kabinie jest przynajmniej jedna poręcz na wysokości ok. 90 cm. | nie | Zaplanuj montaż przynajmniej jednej poręczy w kabinie windy.
60. | Panel sterujący w kabinie jest na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, na jakiej wysokości znajduje się panel sterujący. | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana wysokości montażu panelu. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
61. | Panel sterujący w kabinie ma oznaczenia wypukłe / brajlowskie. | nie |  | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana panelu na nowy, z wypukłymi oznaczeniami lub opisem brajlowskim. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
62. | W windzie jest alarm na wypadek awarii. | nie | W opisie dostępności budynku oraz wewnątrz windy podaj informację o tym, w jaki sposób przywołać pomoc w przypadku awarii windy (np. numer telefonu). | Sprawdź, czy możliwy jest montaż w windzie instalacji alarmowej. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
63. | Informacja o numerze piętra jest wyświetlana. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest numer piętra (np. głosowo, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie wyświetlacza w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
64. | Informacja o numerze piętra jest podawana głosowo. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest numer piętra (np. na wyświetlaczu, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie informacji głosowych w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
65. | Informacja o kierunku jazdy jest wyświetlana. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest kierunek jazdy windy (np. głosowo, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie wyświetlacza w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
66. | Informacja o kierunku jazdy jest podawana głosowo. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest kierunek jazdy (np. na wyświetlaczu, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie informacji głosowych w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
67. | Informacja o otwieraniu drzwi jest podawana dźwiękowo lub głosowo (sygnał dźwiękowy lub komunikat słowny). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawana jest informacja o otwieraniu drzwi (np. np. głosowo – komunikat „drzwi się otwierają”, dźwiękowo – pojedynczy sygnał, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie informacji głosowych / dźwiękowych w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawana jest informacja o otwieraniu drzwi (np. głosowo – komunikat „drzwi się otwierają”, dźwiękowo – pojedynczy sygnał itp.).
Strefa wejściowa – drzwi do budynku
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | pionowo w górę i w dół
68. | Przed drzwiami nie ma żadnych wystających kratek, wycieraczek ani skrobaczek, o które można się potknąć. | nie | Usuń wszystkie wystające wycieraczki, kratki i skrobaczki, o które można się potknąć.
69. | Wszystkie domofony, dzwonki, przyciski i włączniki zamontowano na wysokości 0,8-1,1 m od poziomu posadzki. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, gdzie dokładnie znajduje się domofon / dzwonek. | Zaplanuj przeniesienie domofonu / dzwonka w taki sposób, żeby wszystkie przyciski znajdowały się na wysokości w przedziale 0,8-1,1 m.
70. | Drzwi wejściowe mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości drzwi wejściowych. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie wejścia. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
71. | Próg ma wysokość do 2 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości progu. | Sprawdź, czy możliwe jest zmniejszenie progu lub jego całkowite zniwelowanie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
72. | Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. | nie | Przejdź do pytania 73.
73. | Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że otwarcie drzwi wymaga znacznej siły. | Sprawdź, czy możliwe jest zamontowanie systemów wspomagania otwierania albo wymiana drzwi na lżejsze / łatwiejsze do otwierania.
74. | Klamka w drzwiach jest skontrastowana w stosunku do barwy drzwi (łatwa do zauważenia). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, po której stronie drzwi (lewej czy prawej) jest klamka. | Wymień klamkę na bardziej skontrastowaną w stosunku do barwy drzwi (ciemną w jasnych drzwiach, jasną w ciemnych drzwiach).
75. | Jeśli do budynku prowadzą drzwi wahadłowe lub obrotowe, obok nich są drzwi rozwierane albo rozsuwane. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o rodzaju drzwi prowadzących do budynku. | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana drzwi obrotowych / wahadłowych na rozwierane lub rozsuwane albo wybicie drugiego otworu i montaż takich drzwi. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | Upewnij się, że drzwi rozwierane / rozsuwane są łatwe do zauważenia – jeśli nie są, dodaj oznaczenia, np. strzałki kierunkowe. Niezależnie od tego w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, gdzie znajdują się drzwi rozwierane / rozsuwane (np. „na lewo od drzwi obrotowych znajdują się drzwi rozwierane”).
76. | Przed drzwiami wejściowymi jest przestrzeń manewrowa dla wózka o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | Jeśli strefę wejściową zawężają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli strefa wejściowa jest mniejsza z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda strefa wejściowa i ile jest w niej miejsca na manewrowanie wózkiem. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa wejścia w taki sposób, żeby przed drzwiami była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | Jeśli strefę wejściową zawężają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli strefa wejściowa jest mniejsza z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda strefa wejściowa i ile jest w niej miejsca na manewrowanie wózkiem.
77. | Za drzwiami wejściowymi jest przestrzeń manewrowa dla wózka o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | Jeśli strefę wejściową zawężają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli strefa wejściowa jest mniejsza z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda strefa wejściowa i ile jest w niej miejsca na manewrowanie wózkiem. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa wejścia w taki sposób, żeby za drzwiami była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
78. | Jeśli drzwi są szklane lub mają duże przeszklenia, przeźroczyste elementy są oznaczone przynajmniej dwoma pasami kontrastowymi na wysokości 0,9-1 m i 1,3-1,4 m. | nie | Na przeszkleniach przyklej pasy o szerokości co najmniej 10 cm, pierwszy na wysokości w przedziale 0,9-1 m, drugi na wysokości w przedziale 1,3-1,4 m.
Komunikacja w budynku
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
79. | Budynek jest parterowy (nie ma ani wyższych ani niższych pięter). | tak | Przejdź do pytania 117.
Komunikacja między piętrami – schody wewnętrzne
n
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
80. | W jednym biegu jest maksymalnie 17 stopni. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości stopni w jednym biegu schodów. | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa w taki sposób, by w jednym biegu znajdowało się do 17 stopni. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
81. | Schody mają szerokość co najmniej 1,20 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości biegu schodów. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie schodów. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
82. | Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą szerokość i taką samą wysokość. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że schody mają różną wysokość lub szerokość (jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ Twoi klienci mogą się potknąć i upaść). | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa w taki sposób, by wyrównać stopnie. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
83. | Wysokość stopnia wynosi nie więcej niż 17,5 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że stopnie są dość wysokie. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa schodów w taki sposób, by zmniejszyć ich wysokość. Jeśli tak – zaplanuj takie prace i budżet na nie.
84. | Stopnie są oznaczone kontrastowymi pasami na krawędzi (co najmniej pierwszy i ostatni stopień albo wszystkie stopnie). | nie | Zaplanuj oznaczenie stopni kontrastowymi pasami na krawędziach poziomych i pionowych. Pasy powinny być łatwo widoczne i antypoślizgowe.
85. | Stopnie nie mają nosków. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że stopnie mają noski (jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ Twoi klienci mogą się potknąć i upaść). | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa w taki sposób, by usunąć noski stopni. Jeśli tak – zaplanuj takie prace.
86. | Stopnie nie są ażurowe. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że stopnie są ażurowe. | Sprawdź, czy możliwa jest ich przebudowa i wymiana na stopnie pełne. Jeśli tak – zaplanuj takie prace. |  | windą | Przejdź do pytania 91.
87. | Schody mają poręcze po obydwu stronach. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, czy przy schodach znajdują się poręcze a jeśli tak, po której stronie. | Sprawdź, czy możliwy jest montaż poręczy po obydwu stronach biegu. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | podnośnikiem pionowym albo ukośnym | Przejdź do pytania 109.
88. | Poręcze są przedłużone o co najmniej 30 cm poza schody (na górze i na dole biegu). | nie |  | Zaplanuj wymianę poręczy na odpowiednio przedłużone. |  | innymi rozwiązaniami (np. schodołazem) | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jakie rozwiązania zapewniające możliwość pokonania schodów znajdują się w budynku – opisz je i dodaj fotografie.
89. | Poręcze są zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie (np. wywinięte w dół). | nie |  | Zaplanuj wymianę poręczy na odpowiednio zakończone. |  | nie można ich ominąć | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że jedyną komunikację między piętrami stanowią schody.
90. | Schody w budynku można ominąć: | podnośnikiem pionowym albo ukośnym | Przejdź do pytania 109.
Komunikacja między piętrami – winda
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | pionowo w górę i w dół
91. | Zewnętrzny panel sterujący (tablica przyzywowa) znajduje się na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, na jakiej wysokości znajduje się panel sterujący. | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana wysokości montażu panelu. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
92. | Tablica przyzywowa ma przyciski klawiszowe, wystające poza powierzchnię panelu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak można obsłużyć panel. | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana panelu na nowy, z wystającymi przyciskami. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
93. | Tablica przyzywowa ma oznaczenia wypukłe / brajlowskie. | nie |  | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana panelu na nowy, z wypukłymi oznaczeniami lub opisem brajlowskim. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
94. | Drzwi do kabiny windy są skontrastowane w stosunku o ściany, w której się znajdują (łatwe do zauważenia). | nie | Oznacz drzwi windy kontrastowymi pasami wokół framugi – pasy powinny być łatwe do zauważenia i mieć szerokość 7-10 cm.
95. | Drzwi do windy mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości drzwi do kabiny. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie drzwi do windy. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
96. | Drzwi do windy otwierają i zamykają się automatycznie. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób otwierają się drzwi (np. gdzie jest klamka i czy potrzeba wiele siły do ich otwarcia). | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana drzwi do windy na takie, które otwierają się automatycznie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
97. | Drzwi do windy mają system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację, że drzwi nie zatrzymują się automatycznie (czyli mogą kogoś przytrzasnąć). | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana drzwi do windy na takie, które otwierają się automatycznie i mają czujniki, zatrzymujące ich zamykanie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
98. | Kabina ma wymiary wewnętrzne co najmniej 1,1 m szerokości i 1,4 m długości. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wymiarach kabiny. | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana windy na większą. Jeśli tak, zaplanuj takie prace i poszukaj finansowania (to prawdopodobnie nie będzie tanie przedsięwzięcie).
99. | Jeśli kabina jest nieprzelotowa, na wprost wejścia na całej ścianie znajduje się lustro (nie tylko na wysokości od połowy kabiny). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na której znajduje się lustro – dodaj fotografię wnętrza kabiny i lustra w niej. | Zaplanuj wymianę lustra na większe, od wysokości ok. 40 cm na podłogą.
100. | W kabinie jest przynajmniej jedna poręcz na wysokości ok. 90 cm. | nie | Zaplanuj montaż przynajmniej jednej poręczy w kabinie windy.
101. | Panel sterujący w kabinie jest na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, na jakiej wysokości znajduje się panel sterujący. | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana wysokości montażu panelu. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
102. | Panel sterujący w kabinie ma oznaczenia wypukłe / brajlowskie. | nie |  | Sprawdź, czy możliwa jest wymiana panelu na nowy, z wypukłymi oznaczeniami lub opisem brajlowskim. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
103. | W windzie jest alarm na wypadek awarii. | nie | W opisie dostępności budynku oraz wewnątrz windy podaj informację o tym, w jaki sposób przywołać pomoc w przypadku awarii windy (np. numer telefonu). | Sprawdź, czy możliwy jest montaż w windzie instalacji alarmowej. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
104. | Informacja o numerze piętra jest wyświetlana. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest numer piętra (np. głosowo, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie wyświetlacza w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
105. | Informacja o numerze piętra jest podawana głosowo. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest numer piętra (np. na wyświetlaczu, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie informacji głosowych w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
106. | Informacja o kierunku jazdy jest wyświetlana. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest kierunek jazdy windy (np. głosowo, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie wyświetlacza w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
107. | Informacja o kierunku jazdy jest podawana głosowo. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawany jest kierunek jazdy (np. na wyświetlaczu, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie informacji głosowych w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
108. | Informacja o otwieraniu drzwi jest podawana dźwiękowo lub głosowo (sygnał dźwiękowy lub komunikat słowny). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawana jest informacja o otwieraniu drzwi (np. np. głosowo – komunikat „drzwi się otwierają”, dźwiękowo – pojedynczy sygnał, w ogóle nie jest podawany). | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie informacji głosowych / dźwiękowych w windzie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, w jaki sposób podawana jest informacja o otwieraniu drzwi (np. głosowo – komunikat „drzwi się otwierają”, dźwiękowo – pojedynczy sygnał itp.).
Komunikacja między piętrami – podnośnik
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości |  | pionowo w górę i w dół
109. | Jak porusza się podnośnik? | pionowo w górę i w dół |  |  |  | ukośnie, wzdłuż schodów
110. | Platforma podnośnika pionowego ma wymiary co najmniej 0,9 x 1,2 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wymiarach platformy podnośnika. | Sprawdź, czy możliwa jest jego wymiana na większy. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
112. | Przed wejściem i po zejściu z platformy podnośnika jest przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5 x 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda podnośnik i miejsca wejścia na niego / zejścia z niego. | Sprawdź, czy możliwa jest zmiana lokalizacji podnośnika w taki sposób, żeby przed platformą i za nią była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
113. | Udźwig podnośnika został podany na urządzeniu lub zaraz obok niego. | nie | Sprawdź, jaki jest udźwig tego konkretnego modelu podnośnika i podaj informację o nim – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku. |  |  | Sprawdź, jaki jest udźwig tego konkretnego modelu podnośnika i podaj informację o nim – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku.
114. | Udźwig podnośnika wynosi co najmniej 300 kg. | nie | Podaj informację o udźwigu podnośnika – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku. | Zaplanuj wymianę podnośnika na taki, który będzie miał udźwig co najmniej 300 kg. |  | Podaj informację o udźwigu podnośnika – powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku.
115. | Podnośnik ma czytelną i zrozumiałą instrukcję obsługi. | nie | Podaj instrukcję obsługi podnośnika – powinna się ona znaleźć w najbliższym sąsiedztwie urządzenia.
116. | Podnośnik może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika (skorzystanie z niego nie wymaga pomocy innych osób). | nie | Podaj informację o konieczności skontaktowania się z pracownikami obiektu w celu skorzystania z podnośnika - powinna się ona znaleźć i w opisie dostępności budynku, i przy samym podnośniku. | Zaplanuj wymianę podnośnika na taki, który może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika.
Komunikacja pozioma – korytarze
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
117. | Korytarze mają szerokość co najmniej 1,2 m (na fragmentach o długości do 50 cm mogą się zwężać do szerokości 90 cm). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości korytarzy w budynku i miejscach, w których są one szczególnie wąskie. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie korytarzy lub wyznaczenie mijanek – miejsc, w których będą mogły minąć się np. dwie osoby na wózkach lub z wózkami.
118. | W przypadku zmiany kierunku korytarza o 90 stopni jest w nim przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości korytarzy w budynku i miejscach, w których są one szczególnie wąskie. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie korytarzy w miejscu zmiany kierunku. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
119. | Każda kondygnacja jest na jednym poziomie (nie ma żadnych zmian poziomów ani pojedynczych stopni). | nie | Przejdź do pytania 120.
120. | Zmiany poziomów i pojedyncze stopnie można pokonać za pomocą rozkładanej pochylni/najazdu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wszystkich barierach – pojedynczych stopniach, zmianach poziomów, uskokach itp. | Sprawdź, czy możliwe jest zniwelowanie tych barier i wyrównanie poziomów. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Jeśli nie, zaplanuj zakup rozkładanych pochylni / najazdów do pokonywania tych barier.
121. | Podłogi nie odbijają światła (nie błyszczą się). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że wykończenie podłóg odbija światło (to istotne np. dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i neuroatypowych). | Podczas najbliższego remontu zaplanuj zmatowienie podłóg lub ich wymianę.
122. | Ściany nie odbijają światła. | nie | Jeśli na ścianach znajduje się duża ilość luster i to one odbijają światło, usuń je lub zasłoń. Jeśli światło odbijają ściany (np. farba jest bardzo błyszcząca, podaj informację o tym w opisie dostępności (to istotne np. dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i neuroatypowych). | Podczas najbliższego remontu zaplanuj zmatowienie ścian lub ich przemalowanie / zmianę okładzin. |  | Jeśli na ścianach znajduje się duża ilość luster i to one odbijają światło, usuń je lub zasłoń. Jeśli światło odbijają ściany (np. farba jest bardzo błyszcząca, podaj informację o tym w opisie dostępności (to istotne np. dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i neuroatypowych).
123. | Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane lub na ścianach są listwy przypodłogowe / cokoły w kontrastowym kolorze. | nie | W dolnej części ścian zamontuj skontrastowane ze ścianami i podłogami listwy cokołowe lub wymaluj kontrastowy pas z farby w kontrastowym kolorze.
124. | Meble i elementy wyposażenia nie utrudniają poruszania się w korytarzach. | nie | Usuń lub przestaw wszystkie meble i elementy wyposażenia, które zawężają korytarze lub są ustawione w taki sposób, że można w nie niechcący wpaść lub potknąć się o nie. |  |  | tak
125. | Wykładziny, dywany i wycieraczki (jeśli są na podłogach) są na stałe przymocowane do podłoża. | nie | Przymocuj wszystkie wycieraczki, dywany i wykładziny do podłoża np. za pomocą taśmy dwustronnej. |  |  | nie
126. | Wykładziny, dywany i wycieraczki (jeśli są na podłogach) mają włókna o długości nie przekraczającej 1,5 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o miejscach, w których występują wykładziny, dywany lub wycieraczki z długim włosiem. | Usuń wszystkie wycieraczki, dywany i wykładziny z włóknami dłuższymi niż 1,5 cm lub wymień je na nowe, o krótkich włóknach. |  | nie dotyczy (nie ma żadnych wycieraczek, wykładzin i dywanów)
Pomieszczenia w budynku – recepcja
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
127. | W obiekcie znajduje się recepcja. | tak
128. | Recepcja jest umieszczona w taki sposób, że łatwo ją zauważyć ze strefy wejściowej do obiektu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o lokalizacji recepcji i drodze do niej od wejścia do budynku.
129. | Lada/kontuar jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 90 cm do wysokości maksymalnej 80 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości lady recepcji – dodaj fotografię. | Zaplanuj obniżenie lady recepcji do wysokości maksymalnie 80 cm. Obniżenie powinno mieć długość co najmniej 90 cm i znajdować się z przodu lady – nie z boku lub z tyłu.
130. | Przy ladzie znajduje się miejsce na odłożenie kul, balkonika itp. | nie | Na zabudowie recepcji lub zaraz obok niej zamontuj uchwyt do kul i lasek.
131. | Osoba w recepcji jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej. | nie | Jeśli problemem jest wysokość lady, sprawdź, czy możliwa jest wymiana krzesła osoby pracującej na wyższe, np. barowe. Jeśli nie jest to możliwe albo problem z widocznością wynika z innych kwestii, zastanów się, czy możliwe jest przearanżowanie stanowiska w taki sposób, aby osoba za ladą była widoczna i dla osób stojących, i dla osób siedzących albo niskiego wzrostu. |  |  | Jeśli problemem jest wysokość lady, sprawdź, czy możliwa jest wymiana krzesła osoby pracującej na wyższe, np. barowe. Jeśli nie jest to możliwe albo problem z widocznością wynika z innych kwestii, zastanów się, czy możliwe jest przearanżowanie stanowiska w taki sposób, aby osoba za ladą była widoczna i dla osób stojących, i dla osób siedzących albo niskiego wzrostu.
132. | Twarz osoby pracującej w recepcji jest jasno oświetlona. | nie | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie źródła światła w taki sposób, aby twarz osoby w recepcji była jasno oświetlona.
Pomieszczenia w budynku – punkt informacyjny
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
133. | W obiekcie znajduje się punkt informacyjny | tak
134. | Punkt informacyjny jest umieszczony w taki sposób, że łatwo go zauważyć ze strefy wejściowej do obiektu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o lokalizacji punktu i drodze do niego od wejścia do budynku.
135. | Lada/kontuar jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 90 cm do wysokości maksymalnej 80 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości lady punktu – dodaj fotografię. | Zaplanuj obniżenie lady recepcji do wysokości maksymalnie 80 cm. Obniżenie powinno mieć długość co najmniej 90 cm i znajdować się z przodu lady – nie z boku lub z tyłu.
136. | Przy ladzie znajduje się miejsce na odłożenie kul, balkonika itp. | nie | Na zabudowie meblowej punktu lub zaraz obok niej zamontuj uchwyt do kul i lasek.
137. | Osoba w punkcie informacyjnym jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej. | nie | Jeśli problemem jest wysokość lady, sprawdź, czy możliwa jest wymiana krzesła osoby pracującej na wyższe, np. barowe. Jeśli nie jest to możliwe albo problem z widocznością wynika z innych kwestii, zastanów się, czy możliwe jest przearanżowanie stanowiska w taki sposób, aby osoba za ladą była widoczna i dla osób stojących, i dla osób siedzących albo niskiego wzrostu |  |  | Jeśli problemem jest wysokość lady, sprawdź, czy możliwa jest wymiana krzesła osoby pracującej na wyższe, np. barowe. Jeśli nie jest to możliwe albo problem z widocznością wynika z innych kwestii, zastanów się, czy możliwe jest przearanżowanie stanowiska w taki sposób, aby osoba za ladą była widoczna i dla osób stojących, i dla osób siedzących albo niskiego wzrostu
138. | Twarz osoby pracującej w punkcie informacyjnym jest jasno oświetlona. | nie | Sprawdź, czy możliwe jest dodanie źródła światła w taki sposób, aby twarz osoby w punkcie informacyjnym była jasno oświetlona.
Pomieszczenia w budynku – poczekalnia
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
139. | W budynku znajduje się poczekalnia. | tak
140. | Meble i elementy wyposażenia poczekalni nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się. | nie | Usuń lub przestaw wszystkie meble i elementy wyposażenia, które utrudniają poruszanie się w przebieralni lub są ustawione w taki sposób, że można w nie niechcący wpaść lub potknąć się o nie.
141. | W poczekalni są miejsca siedzące. | tak
142. | Przynajmniej 1/3 miejsc siedzących ma oparcie i podłokietniki. | nie | Wymień część miejsc siedzących lub dostaw kolejne – postaraj się, żeby ok. 1/3 wszystkim miejsc siedzących miała podłokietniki i oparcie.
143. | Obok przynajmniej jednego miejsca siedzącego jest miejsce na ustawienie wózka o szerokości co najmniej 90 cm. | nie | Od razu: spróbuj tak zmienić aranżację pomieszczenia, żeby przynajmniej przy jednym miejscu siedzącym dało się zaparkować wózek. Zapewnij wolną przestrzeń o wymiarach co najmniej 90 cm szerokości i 1,4 m długości.
Pomieszczenia w budynku – szatnia/przebieralnia
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
144. | W budynku znajduje się szatnia/przebieralnia | tak
145. | Szatnia/przebieralnia jest umieszczona w taki sposób, że łatwo ją zauważyć ze strefy wejściowej do obiektu. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o lokalizacji szatni/przebieralni i drodze do niej od wejścia do budynku.
146. | W szatni/przebieralni jest kontuar lub lada. | tak
147. | Lada / kontuar jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 90 cm do wysokości maksymalnej 80 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości lady szatni – dodaj fotografię. | Zaplanuj obniżenie lady do wysokości maksymalnie 80 cm. Obniżenie powinno mieć długość co najmniej 90 cm i znajdować się z przodu lady – nie z boku lub z tyłu.
148. | Przy ladzie znajduje się miejsce na odłożenie kul, balkonika itp. | tak
149. | Osoba za ladą szatni jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej. | nie | Jeśli problemem jest wysokość lady, sprawdź, czy możliwa jest wymiana krzesła osoby pracującej na wyższe, np. barowe. Jeśli nie jest to możliwe albo problem z widocznością wynika z innych kwestii, zastanów się, czy możliwe jest przearanżowanie stanowiska w taki sposób, aby osoba za ladą była widoczna i dla osób stojących, i dla osób siedzących albo niskiego wzrostu. |  |  | Jeśli problemem jest wysokość lady, sprawdź, czy możliwa jest wymiana krzesła osoby pracującej na wyższe, np. barowe. Jeśli nie jest to możliwe albo problem z widocznością wynika z innych kwestii, zastanów się, czy możliwe jest przearanżowanie stanowiska w taki sposób, aby osoba za ladą była widoczna i dla osób stojących, i dla osób siedzących albo niskiego wzrostu.
150. | W szatni/przebieralni są wieszaki lub haczyki na ubrania, z których klienci/goście korzystają samodzielnie. | tak
151. | Przynajmniej część wieszaków znajduje się na wysokości do 1,1 m (wygodnej dla osób niskiego wzrostu, użytkowników wózków i dzieci). | nie | Zamontuj kilka wieszaków na ubrania na wysokości ok. 1,1 m.
152. | W szatni/przebieralni są samoobsługowe szafki na ubrania. | tak
153. | Przynajmniej część szafek samoobsługowych umieszczono w taki sposób, że miejsce ich zamykania / otwierania (np. zamek, miejsce przyłożenia karty lub opaski) znajduje się na wysokości w przedziale 0,8-1,1 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wyglądzie szafek samoobsługowych i sposobie korzystania z nich (kluczyk, opaska, karta). | Umieść kilka szafek w taki sposób, żeby miejsce ich zamykania / otwierania znalazło się na wysokości w przedziale 0,8-1,1 m.
154. | W szatni / przebieralni są miejsce siedzące. | tak
155. | Przynajmniej 1/3 miejsc siedzących ma oparcie i podłokietniki. | nie | Wymień część miejsc siedzących lub dostaw kolejne – postaraj się, żeby ok. 1/3 wszystkim miejsc siedzących miała podłokietniki i oparcie.
156. | W szatni/przebieralni są wydzielone kabiny do przebierania się. | tak
157. | Przynajmniej w jednej kabinie przebieralni jest miejsce do manewrowania wózkiem – przestrzeń o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości największej kabiny przebieralni – dodaj fotografię jej wnętrza. | Zaplanuj jedną większą przebieralnię dla osób potrzebujących przestrzeni manewrowej.
Pomieszczenia w budynku – inne pomieszczenia, w których przebywają klienci/goście
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
158. | Przed wejściem do każdego pomieszczenia, w którym przebywają klienci/goście, jest przestrzeń manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | Jeśli wejście do pomieszczenia zawężają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli przestrzeń przed wejściem jest mniejsza z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wyglądają wejścia do poszczególnych pomieszczeń i ile jest miejsca na manewrowanie wózkiem. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa korytarzy lub pomieszczeń w taki sposób, żeby przed drzwiami była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | Jeśli wejście do pomieszczenia zawężają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli przestrzeń przed wejściem jest mniejsza z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wyglądają wejścia do poszczególnych pomieszczeń i ile jest miejsca na manewrowanie wózkiem.
159. | Drzwi i przejścia do pomieszczeń dla klientów/gości mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości drzwi do pomieszczeń. | Sprawdź, czy możliwe jest poszerzenie wejść. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
160. | Progi w wejściu do pomieszczeń dla klientów/gości mają wysokość do 2 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości progów. | Sprawdź, czy możliwe jest ich zmniejszenie jego całkowite zniwelowanie. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
161. | Drzwi do wszystkich pomieszczeń dla klientów/gości są skontrastowane w stosunku o ściany, w której się znajdują (są łatwe do zauważenia). | nie | Oznacz drzwi do pomieszczeń kontrastowymi pasami wokół framugi – pasy powinny być łatwe do zauważenia i mieć szerokość 7-10 cm.
162. | Jeśli drzwi są szklane lub mają duże przeszklenia, przeźroczyste elementy są oznaczone przynajmniej dwoma pasami kontrastowymi na wysokości 0,9-1 m i 1,3-1,4 m. | nie | Na przeszkleniach przyklej pasy o szerokości co najmniej 10 cm, pierwszy na wysokości w przedziale 0,9-1 m, drugi na wysokości w przedziale 1,3-1,4 m.
163. | Klamki w drzwiach są skontrastowane w stosunku do barwy drzwi (łatwe do zauważenia). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, po której stronie drzwi (lewej czy prawej) znajdują się klamki – zwykle ich układ jest podobny. | Wymień klamki na bardziej skontrastowane w stosunku do barwy drzwi (ciemne w jasnych drzwiach, jasne w ciemnych drzwiach).
164. | W każdym pomieszczeniu, w którym przebywają klienci/goście, zapewniono przestrzeń manewrową (co najmniej 1,5 x 1,5 m wolnej przestrzeni). | nie | Jeśli przestrzeń w pomieszczeniu zmniejszają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli pomieszczenie jest mniejsze z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wyglądają te pomieszczenia i ile jest w nich miejsca na manewrowanie wózkiem. | Sprawdź, czy możliwa jest przebudowa przynajmniej części pomieszczeń dla klientów/gości w taki sposób, żeby wewnątrz nich była odpowiednia przestrzeń do manewrowania wózkiem (co najmniej 1,5 x 1,5 m). Jeśli tak, zaplanuj takie prace. |  | Jeśli przestrzeń w pomieszczeniu zmniejszają meble lub elementy wyposażenia, usuń je. Jeśli pomieszczenie jest mniejsze z uwagi na układ elementów stałych (np. ścian), w opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wyglądają te pomieszczenia i ile jest w nich miejsca na manewrowanie wózkiem.
165. | Włączniki światła w pomieszczeniach dla klientów/gości znajdują się na wysokości 0,8-1,1 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na jakiej znajdują się włączniki światła. | Podczas planowania prac remontowych w pomieszczeniach dla klientów/gości pamiętaj o obniżeniu wysokości montażu włączników światła.
166. | Włączniki światła w pomieszczeniach dla klientów/gości są skontrastowane w stosunku do barwy ściany, na której się znajdują. | nie | Skontrastuj włączniki w stosunku do barwy ścian – możesz albo wymienić włączniki na nowe, o innej barwie, albo kupić podkładki montowane na ścianie pod włącznikiem (w kontrastowym kolorze), albo przemalować fragment ściany wokół włącznika na kontrastowy kolor. |  |  | Skontrastuj włączniki w stosunku do barwy ścian – możesz albo wymienić włączniki na nowe, o innej barwie, albo kupić podkładki montowane na ścianie pod włącznikiem (w kontrastowym kolorze), albo przemalować fragment ściany wokół włącznika na kontrastowy kolor.
Pomieszczenia w budynku – toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
167. | W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. | tak |  |  |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących toalet albo wyznaczenie nowej toalety o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o konieczności doboru odpowiednich sprzętów (miski ustępowej, umywalki, pochwytów, instalacji alarmowej) i rozplanowaniu układu toalety w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm).
168. | Toaleta jest oznaczona piktogramem. | nie | Oznacz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami odpowiednim piktogramem. Oznaczenie powinno być duże (ok. 15 x 15 cm) i skontrastowane. Nie używaj oznaczeń, które odbijają światło (laminowanych, ze błyszczącego metalu).
169. | Drzwi do toalety mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości drzwi do toalety. | Koniecznie poszerz wejście do toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
170. | Próg w drzwiach do toalety ma wysokość do 2 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości progu w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami. | Koniecznie zmniejsz wysokość progu (najlepiej całkiem go usuń).
171. | Otwarcie drzwi nie wymaga użycia dużej siły. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że otwarcie drzwi do toalety wymaga znacznej siły. | Koniecznie ułatw otwieranie drzwi: możesz albo montować system wspomagania otwierania albo wymienić drzwi na lżejsze / łatwiejsze do otwierania.
172. | Klamka i zamknięcie drzwi są skontrastowane w stosunku do barwy drzwi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, po której stronie drzwi (lewej czy prawej) jest klamka. | Wymień klamkę na bardziej skontrastowaną w stosunku do barwy drzwi (ciemną w jasnych drzwiach, jasną w ciemnych drzwiach).
173. | W toalecie jest przestrzeń do manewrowania wózkiem – co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przestrzeni manewrowej w toalecie – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących toalet albo wyznaczenie nowej toalety o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu toalety w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm). |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących toalet albo wyznaczenie nowej toalety o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu toalety w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm).
174. | Co najmniej z jednej strony miski ustępowej jest miejsce do przesiadania się o szerokości nie mniejszej niż 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przestrzeni transferu na miskę ustępową – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących toalet albo wyznaczenie nowej toalety o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu toalety w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm). |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących toalet albo wyznaczenie nowej toalety o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu toalety w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm).
175. | Po obu stronach miski ustępowej są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów w toalecie – dodaj fotografię, na której będzie widać, po której stronie miski się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie miski ustępowej. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie miski ustępowej. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
176. | Siedzisko miski ustępowej jest na wysokości 45-50 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości siedziska miski ustępowej – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu toalety zadbaj o montaż miski ustępowej na wysokości 45-50 cm powyżej podłogi.
177. | Miska ustępowa jest dłuższa niż standardowa (ma 70 cm długości). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o długości miski ustępowej – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu toalety zadbaj o montaż miski ustępowej o odpowiedniej długości.
178. | Po obu stronach umywalki są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów w toalecie – dodaj fotografię, na której będzie widać, po której stronie umywalki się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
179. | Pod umywalką zapewniona jest przestrzeń o wysokości co najmniej 70 cm (na nogi osoby na wózku). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości wolnej przestrzeni pod umywalką – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu toalety zadbaj o montaż umywalki niskosyfonowej na odpowiedniej wysokości (czyli z przestrzenią na nogi pod nią).
180. | Bateria umywalkowa jest automatyczna lub z przedłużonym uchwytem. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, automatyczną lub z przedłużonym uchwytem (najlepsza jest tzw. bateria chirurgiczna).
181. | Bateria umywalkowa ma przedłużoną wylewkę. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, o przedłużonej wylewce. Wylewka powinna kończyć się w odległości mniejszej niż 30 cm od krawędzi umywalki.
182. | Wszystkie podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, suszarka do rąk) są na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | Przenieś podajniki i zamontuj je na odpowiedniej wysokości – w przedziale 0,8-1,1 m powyżej podłogi.
183. | Włącznik światła w toalecie jest na wysokości 0,8-1,1 m albo światło uruchamia się automatycznie. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na jakiej znajduje się włączniki światła. | Podczas najbliższego remontu w toalecie pamiętaj o odpowiednim montażu włącznika światła.
184. | Dolna krawędź lustra jest nie wyżej niż 1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na jakiej znajduje się lustro – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu w toalecie pamiętaj o umieszczeniu dużego lustra na odpowiedniej wysokości (najlepsze jest lustro o wysokości ok. 1,1 m, zamontowane na wysokości 90 cm od podłogi).
185. | Całe wyposażenie toalety (miska ustępowa, umywalka itp.) jest skontrastowane kolorystycznie w stosunku do ścian (łatwe do zauważenia). | nie |  | Zastanów się nad możliwymi do wprowadzenia sposobami skontrastowania elementów wyposażenia i ścian. Możesz albo wymieniać wyposażenie, albo zmieniać kolorystykę ścian, np. przez zastosowanie farb to płytek.
186. | W toalecie jest instalacja alarmowa. | tak
187. | Przycisk / linka wzywania pomocy jest na wysokości do 40 cm od podłogi. | nie | Koniecznie zamontuj przycisk / linkę na wysokości do 40 cm od podłogi – wyżej może nie spełnić swojego zadania, jeśli ktoś się przewróci lub spadnie z miski ustępowej.
188. | Przycisk kasowania alarmu jest wewnątrz toalety, na wysokości w przedziale 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o umiejscowieniu i wysokości montażu przycisku kasowania alarmu. | Podczas najbliższego remontu w toalecie pamiętaj o odpowiednim montażu przycisku.
Pomieszczenia w budynku – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
189. | W budynku znajduje się łazienka dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. | tak |  |  |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o konieczności doboru odpowiednich sprzętów (miski ustępowej, umywalki, kabiny prysznicowej, pochwytów, instalacji alarmowej) i rozplanowaniu układu łazienki w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową oraz na siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm).
190. | Drzwi do łazienki mają szerokość co najmniej 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o szerokości drzwi do łazienki. | Koniecznie poszerz wejście do łazienki dla osób z niepełnosprawnościami.
191. | Próg w drzwiach do łazienki ma wysokość do 2 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości progu w łazience dla osób z niepełnosprawnościami. | Koniecznie zmniejsz wysokość progu (najlepiej całkiem go usuń).
192. | Otwarcie drzwi nie wymaga użycia dużej siły. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że otwarcie drzwi do łazienki wymaga znacznej siły. | Koniecznie ułatw otwieranie drzwi: możesz albo montować system wspomagania otwierania albo wymienić drzwi na lżejsze / łatwiejsze do otwierania.
193. | Klamka i zamknięcie drzwi są skontrastowane w stosunku do barwy drzwi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, po której stronie drzwi (lewej czy prawej) jest klamka. | Wymień klamkę na bardziej skontrastowaną w stosunku do barwy drzwi (ciemną w jasnych drzwiach, jasną w ciemnych drzwiach).
194. | W łazience jest przestrzeń do manewrowania wózkiem – co najmniej 1,5 x 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przestrzeni manewrowej w łazience – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu łazienki w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową i siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok o szerokości co najmniej 90 cm). |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu łazienki w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową i siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok o szerokości co najmniej 90 cm).
195. | Co najmniej z jednej strony miski ustępowej jest miejsce do przesiadania się o szerokości nie mniejszej niż 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przestrzeni transferu na miskę ustępową – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu pomieszczenia w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową i siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm). |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu pomieszczenia w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową i siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm).
196. | Co najmniej z jednej strony siedziska prysznicowego jest miejsce do przesiadania się o szerokości nie mniejszej niż 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przestrzeni transferu na siedzisko prysznicowe – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu pomieszczenia w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową i siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm). |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej łazienki o odpowiednich wymiarach. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu układu pomieszczenia w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową i siedzisko prysznicowe (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm).
197. | Po obu stronach miski ustępowej są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów w łazience – dodaj fotografię, na której będzie widać, po której stronie miski się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie miski ustępowej. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie miski ustępowej. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
198. | Siedzisko miski ustępowej jest na wysokości 45-50 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości siedziska miski ustępowej – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu łazienki zadbaj o montaż miski ustępowej na wysokości 45-50 cm powyżej podłogi.
199. | Miska ustępowa jest dłuższa niż standardowa (ma 70 cm długości). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o długości miski ustępowej – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu łazienki zadbaj o montaż miski ustępowej o odpowiedniej długości.
200. | Po obu stronach umywalki są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów w łazience – dodaj fotografię, na której będzie widać, po której stronie umywalki się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
201. | Pod umywalką zapewniona jest przestrzeń o wysokości co najmniej 70 cm (na nogi osoby na wózku). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości wolnej przestrzeni pod umywalką – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu łazienki zadbaj o montaż umywalki niskosyfonowej na odpowiedniej wysokości (czyli z przestrzenią na nogi pod nią).
202. | Bateria umywalkowa jest automatyczna lub z przedłużonym uchwytem. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, automatyczną lub z przedłużonym uchwytem (najlepsza jest tzw. bateria chirurgiczna).
203. | Bateria umywalkowa ma przedłużoną wylewkę. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, o przedłużonej wylewce. Wylewka powinna kończyć się w odległości mniejszej niż 30 cm od krawędzi umywalki.
204. | Kabina natryskowa ma szerokość co najmniej 1,5 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości kabiny natryskowej – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa istniejących łazienek albo wyznaczenie nowej o odpowiednich wymiarach kabiny. Jeśli tak, zaplanuj takie prace.
205. | Kabina natryskowa została wyposażona w składane siedzisko. | tak |  |  |  | Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie składanego siedziska do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz inne rozwiązanie (np. siedzisko-krzesło).
206. | Siedzisko jest zamontowane na wysokości w przedziale 45-48 cm powyżej poziomu posadzki. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości siedziska. | Podczas najbliższego remontu łazienki pamiętaj o jego montażu na wysokości 45-48 cm.
207. | Bateria prysznicowa została zamontowana na ścianie, obok siedziska, na wysokości w przedziale 0,8-1,2 m. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości montażu baterii prysznicowej. | Zaplanuj przeniesienie baterii prysznicowej na odpowiednią wysokość (w przedziale 0,8-1,2 m).
208. | W kabinie prysznicowej są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o braku pochwytów w kabinie prysznicowej – dodaj fotografię. | Zaplanuj montaż pochwytów w kabinie prysznicowej. Powinny to być co najmniej 2 pochwyty, zamontowane na wysokości w przedziale 0,68-80 cm.
210. | Wszystkie podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, suszarka do rąk) są na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | Przenieś podajniki i zamontuj je na odpowiedniej wysokości – w przedziale 0,8-1,1 m powyżej podłogi.
211. | Włącznik światła w łazience jest na wysokości 0,8-1,1 m albo światło uruchamia się automatycznie. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na jakiej znajduje się włączniki światła. | Podczas najbliższego remontu w łazience pamiętaj o odpowiednim montażu włącznika światła.
212. | Dolna krawędź lustra jest nie wyżej niż 1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na jakiej znajduje się lustro – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu w łazience pamiętaj o umieszczeniu dużego lustra na odpowiedniej wysokości (najlepsze jest lustro o wysokości ok. 1,1 m, zamontowane na wysokości 90 cm od podłogi).
213. | Całe wyposażenie łazienki (miska ustępowa, umywalka, siedzisko prysznicowe itp.) jest skontrastowane kolorystycznie w stosunku do ścian (łatwe do zauważenia). | nie |  | Zastanów się nad możliwymi do wprowadzenia sposobami skontrastowania elementów wyposażenia i ścian. Możesz albo wymieniać wyposażenie, albo zmieniać kolorystykę ścian, np. przez zastosowanie farb to płytek.
214. | W łazience jest instalacja alarmowa. | tak
215. | Przycisk / linka wzywania pomocy jest na wysokości do 40 cm od podłogi. | nie | Koniecznie zamontuj przycisk / linkę na wysokości do 40 cm od podłogi – wyżej może nie spełnić swojego zadania, jeśli ktoś się przewróci lub spadnie z miski ustępowej lub siedziska prysznicowego.
216. | Przycisk kasowania alarmu jest wewnątrz toalety, na wysokości w przedziale 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o umiejscowieniu i wysokości montażu przycisku kasowania alarmu. | Podczas najbliższego remontu w łazience pamiętaj o odpowiednim montażu przycisku.
Pomieszczenia w budynku – przewijak dla dzieci
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
217. | W budynku jest pomieszczenie z przewijakiem dla dzieci. | tak |  |  |  | Sprawdź, czy możliwy jest montaż przewijaka albo w toalecie (np. toalecie dla osób z niepełnosprawnościami), albo w osobnym pomieszczeniu. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o tym, że z pomieszczenia z przewijakiem muszą móc korzystać i kobiety, i mężczyźni, osoby z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności.
218. | Opuszczony przewijak jest na wysokości 0,8-1 m od podłogi a pod nim jest wolna przestrzeń na nogi osoby siedzącej (jak pod umywalką). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości montażu przewijaka i przestrzeni pod nim – dodaj fotografię. | Zaplanuj montaż składanego przewijaka o odpowiednich wymiarach. Pamiętaj o zapewnieniu pod nim przestrzeni na nogi.
219. | Przewijak ma wymiary co najmniej 50 cm szerokości i 70 cm długości. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przewijaka. | Zaplanuj montaż składanego przewijaka o odpowiednich wymiarach. Pamiętaj o zapewnieniu pod nim przestrzeni na nogi.
220. | W pomieszczeniu z przewijakiem jest umywalka. | tak
221. | Po obu stronach umywalki są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów w pomieszczeniu z przewijakiem – dodaj fotografię, na której będzie widać, po której stronie umywalki się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
222. | Pod umywalką zapewniona jest przestrzeń o wysokości co najmniej 70 cm (na nogi osoby na wózku). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości wolnej przestrzeni pod umywalką – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu pomieszczenia zadbaj o montaż umywalki niskosyfonowej na odpowiedniej wysokości (czyli z przestrzenią na nogi pod nią).
223. | Bateria umywalkowa jest automatyczna lub z przedłużonym uchwytem. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, automatyczną lub z przedłużonym uchwytem (najlepsza jest tzw. bateria chirurgiczna).
224. | Bateria umywalkowa ma przedłużoną wylewkę. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, o przedłużonej wylewce. Wylewka powinna kończyć się w odległości mniejszej niż 30 cm od krawędzi umywalki.
225. | Wszystkie podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, suszarka do rąk) są na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | Przenieś podajniki i zamontuj je na odpowiedniej wysokości – w przedziale 0,8-1,1 m powyżej podłogi.
226. | Włącznik światła w pomieszczeniu jest na wysokości 0,8-1,1 m albo światło uruchamia się automatycznie. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na jakiej znajduje się włączniki światła. | Podczas najbliższego remontu w pomieszczeniu pamiętaj o odpowiednim montażu włącznika światła.
Pomieszczenia w budynku – komfortka (przewijak/leżanka) dla osób dorosłych
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
227. | W budynku jest pomieszczenie z komfortką (przewijakiem dla osób dorosłych). | tak | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, że w budynku jest pomieszczenie z komfortką.
228. | Opuszczone leże komfortki jest na wysokości 0,4-1 m powyżej podłogi. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości, na której znajduje się leże – dodaj fotografię.
229. | Komfortka ma wymiary co najmniej 0,6 m szerokości i 1,6 m długości. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości komfortki. | Zaplanuj wstawienie komfortki/leżanki o wymiarach co najmniej 0,6 m szerokości i 1,6 m długości.
230. | W pomieszczeniu jest miska ustępowa. | tak
231. | Co najmniej z jednej strony miski ustępowej jest miejsce do przesiadania się o szerokości nie mniejszej niż 90 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wielkości przestrzeni transferu na miskę ustępową – dodaj fotografię. | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa pomieszczenia. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu jego układu w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm) oraz na komfortkę. |  | Sprawdź, czy możliwa jest albo przebudowa pomieszczenia. Jeśli tak, zaplanuj takie prace. Pamiętaj o rozplanowaniu jego układu w taki sposób, by możliwe było manewrowanie wózkiem (przestrzeń 1,5 x 1,5 m) i przesiadanie się na miskę ustępową (przestrzeń obok niej o szerokości co najmniej 90 cm) oraz na komfortkę.
232. | Po obu stronach miski ustępowej są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów przy misce – dodaj fotografię, na której będzie widać, gdzie się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie miski ustępowej. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie miski ustępowej. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
233. | Siedzisko miski ustępowej jest na wysokości 45-50 cm. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości siedziska miski ustępowej – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu pomieszczenia zadbaj o montaż miski ustępowej na wysokości 45-50 cm powyżej podłogi.
234. | Miska ustępowa jest dłuższa niż standardowa (ma 70 cm długości). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o długości miski ustępowej – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu pomieszczenia zadbaj o montaż miski ustępowej o odpowiedniej długości.
235. | W pomieszczeniu jest umywalka. | tak
236. | Po obu stronach umywalki są pochwyty. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o ilości pochwytów przy umywalce – dodaj fotografię, na której będzie widać, gdzie się znajdują. | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi. |  | Koniecznie zamontuj pochwyty po lewej i prawej stronie umywalki. Sprawdź, czy możliwe i bezpieczne jest montowanie ich do ściany (jeśli to np. ściana wykończona zabudową z płyt gipsowo-kartonowych bez dodatkowego wzmocnienia, montaż może nie być możliwy), jeśli nie – wybierz pochwyty montowane do podłogi.
237. | Pod umywalką zapewniona jest przestrzeń o wysokości co najmniej 70 cm (na nogi osoby na wózku). | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o wysokości wolnej przestrzeni pod umywalką – dodaj fotografię. | Podczas najbliższego remontu pomieszczenia zadbaj o montaż umywalki niskosyfonowej na odpowiedniej wysokości (czyli z przestrzenią na nogi pod nią).
238. | Bateria umywalkowa jest automatyczna lub z przedłużonym uchwytem. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, automatyczną lub z przedłużonym uchwytem (najlepsza jest tzw. bateria chirurgiczna).
239. | Bateria umywalkowa ma przedłużoną wylewkę. | nie | W opisie dostępności dodaj fotografię baterii umywalkowej. | Wymień baterię na nową, o przedłużonej wylewce. Wylewka powinna kończyć się w odległości mniejszej niż 30 cm od krawędzi umywalki.
240. | Wszystkie podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, suszarka do rąk) są na wysokości 0,8-1,1 m od podłogi. | nie | Przenieś podajniki i zamontuj je na odpowiedniej wysokości – w przedziale 0,8-1,1 m powyżej podłogi.
Ewakuacja z budynku
| Pytanie | Odpowiedź | Rekomendacja do wdrożenia od razu | Rekomendacja do wdrożenia w przyszłości
241. | W budynku jest czytelna informacja graficzna o drogach ewakuacji (oznaczenia ewakuacyjne – piktogramy i strzałki). | nie | Zamów i zamontuj na ścianie odpowiednie oznaczenia dróg ewakuacji.
242. | W budynku jest graficzny plan ewakuacji, umieszczony w łatwym do odnalezienia miejscu. | nie | Jeśli dla budynku została sporządzona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, jest w niej plan ewakuacji. Wydrukuj go lub skseruj i powieś w widocznym miejscu na każdej kondygnacji.
243. | W budynku jest dotykowy plan ewakuacji. | nie |  | Zastanów się, czy możesz wykonać dotykowy plan ewakuacji. W tym celu skontaktuj się np. z lokalnym oddziałem Polskiego Związku Niewidomych – być może będą mogli wykonać dla Ciebie plan ewakuacji w technologii wydruku wygrzewanego.
244. | W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o rodzajach alarmów (dźwiękowy, świetlny) lub ich braku. Podaj też informację, jak – w przypadku braku alarmu – o zagrożeniu powiadamiani są klienci/goście. |  |  | W opisie dostępności budynku podaj informację o rodzajach alarmów (dźwiękowy, świetlny) lub ich braku. Podaj też informację, jak – w przypadku braku alarmu – o zagrożeniu powiadamiani są klienci/goście.
245. | W budynku jest świetlny system powiadamiania alarmowego. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o rodzajach alarmów (dźwiękowy, świetlny) lub ich braku. Podaj też informację, jak – w przypadku braku alarmu – o zagrożeniu powiadamiani są klienci/goście. |  |  | W opisie dostępności budynku podaj informację o rodzajach alarmów (dźwiękowy, świetlny) lub ich braku. Podaj też informację, jak – w przypadku braku alarmu – o zagrożeniu powiadamiani są klienci/goście.
246. | Budynek ma więcej niż 1 kondygnację. | tak
247. | W budynku wyznaczono miejsce oczekiwania na ewakuację dla osób, które same nie mogą go opuścić. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda procedura ewakuacji klientów/gości z wyższych kondygnacji. |  |  | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda procedura ewakuacji klientów/gości z wyższych kondygnacji.
248. | W budynku są urządzenia ewakuacyjne do transportu osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, osób starszych – wózki/krzesła, materace albo krzesełka transportowe-płachtowe. | nie | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda procedura ewakuacji klientów/gości z wyższych kondygnacji. | Zastanów się nad możliwością zakupu krzeseł/wózków, materacy lub krzesełek transportowych-płachtowych. Podczas doboru sprzętu weź pod uwagę ilość kondygnacji i wielkość budynku, rodzaj schodów w nim i ilość osób do potencjalnej obsługi sprzętu. Pamiętaj też, że pracownicy obsługujący sprzęt muszą zostać do tego przeszkoleni. |  | W opisie dostępności budynku podaj informację o tym, jak wygląda procedura ewakuacji klientów/gości z wyższych kondygnacji.
Zastanów się nad możliwością zakupu krzeseł/wózków, materacy lub krzesełek transportowych-płachtowych. Podczas doboru sprzętu weź pod uwagę ilość kondygnacji i wielkość budynku, rodzaj schodów w nim i ilość osób do potencjalnej obsługi sprzętu. Pamiętaj też, że pracownicy obsługujący sprzęt muszą zostać do tego przeszkoleni.